Anexă

FIŞĂ TEHNICĂ

FURNIZARE APARATE AER CONDIŢIONAT PENTRU OBIECTIVUL

“CONTINUARE LUCRĂRI ŞCOALĂ 10 SĂLI DE CLASĂ - LICEUL TEHNOLOGIC “TASE DUMITRESCU””

| Nr. crt. | Denumire | Descriere | UM | Cantitate solicitată |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Aparat aer condiţionat | Capacitate generală: 12000 BTU Eficienţă energetică răcire: Clasa A++ Suprafaţă de montare: perete Kit instalare inclus Inverter 3D Filtru Aroma Display LCD Funcţie Auto Restart, Fast Cool, Turbo, Autodiagnosticare Montajul aparatelor inclus Garanție: 5 ani | buc. | 15 |